关于《河南汇龙液压科技股份有限公司绿色智能生产线改造项目环境影响报告表》的批复

漯开环监表(2021)9号

河南汇龙液压科技股份有限公司：

你公司上报的由石家庄赞洁环保科技有限公司编制的《河南汇龙液压科技股份有限公司绿色智能生产线改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目已在我局网站上公示期满。经研究,批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。（三）项目外排污染物应满足以下要求：

（1）废水：项目废水主要为职工生活污水和循环冷却水定期排水。职工生活污水和循环冷却水定期排水收集后进入厂内污水处理站进行处理后满足《污水综合排放标准》表4 二级标准要求通过市政污水管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理后排放.

（2）废气：配料粉尘经袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物 颗粒物有组织排放浓度要求。炼胶废气经催化燃烧装置处理后通过1根15m高排气筒排放，经处理后的炼胶废气中颗粒物满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值，经处理后的炼胶废气中非甲烷总烃满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度，建议去除效率70%的要求；经处理后的炼胶废气中硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 要求，挤出废气经“光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放，经处理后的挤出废气中非甲烷总烃的排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物非甲烷总烃排放限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度，建议去除效率70%的要求。

- 噪声：项目运营期产生的噪声在选取低噪声设备、设备布置在厂房内、设置减振基础等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- （4）固废：项目固体废物主要为不合格产品、过滤杂质、除尘器收集的粉尘、废活性炭、废催化剂和废UV灯管。不合格产品和过滤杂质收集后外卖；除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；废活性炭、废催化剂和废UV灯管收集后交有资质单位处置。

四、项目日常环境监督管理工作由漯河经济开发区建设和环境保护局环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

负责人（签字）：                 责任领导（签字）：

漯河经济技术开发区建设和环境保护局

2021年2月26日