关于《河南宏途食品有限公司膨化食品和面包生产项目环境影响报告表》的批复

漯开环监表(2021)37号

河南宏途食品有限公司：

你公司上报的由河南华茂元环保科技有限公司编制的《河南宏途食品有限公司膨化食品和面包生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目已在我局网站上公示期满。经研究,批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。（三）项目外排污染物应满足以下要求：

（1）废水：项目废水主要为生产废水主要为设备冲洗废水和车间地面冲洗废水、职工生活废水。项目生活污水经化粪池处理，生产废水经厂区污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准及漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质要求一同经市政污水管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂进一步处理。

（2）废气：本项目运营期废气主要为污水处理站产生的恶臭气体、天燃气燃烧废气、投料粉尘及油烟废气。污水处理站产生的恶臭气体采取主要构筑物封闭结构，定期喷洒除臭剂，加强污水处理站周边绿化措施后对周围环境影响较小；本项目天然气燃烧过程中污染物产生量极少，可忽略不计，产生的废气直接排放至周围空气中，对周围大气环境影响较小；本项目配料工序会产生少量粉尘，本次评价建议企业需加强管理，加强对员工的培训，在人工配料时，尽量操作规范，使用容器进行转移时，避免震荡布袋，以此来减少粉尘的产生；油烟废气采用设集气装置和高效静电式油烟净化器，油烟废气经收集处理后引至屋顶排放。

（3）噪声：本项目运营期噪声主要为搅拌机、打面机、包装机、风机等。采取选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置；搅拌机、打面机、包装机、风机等设备加强保养；优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（4）固废：本项目固废主要为废包装材料、鸡蛋壳和职工办公生活垃圾以及污水处理设施产生的泥饼等固体废物。①废包装材料：本项目废包装材料主要是在配料工序中，原辅材料的废包装材料，废包装材料由废品回收站收购，综合利用。②鸡蛋壳：鸡蛋壳外售给饲料厂。③职工办公生活垃圾：生活垃圾定点放置、集中收集，由环卫部门及时清运。④污水处理设施产生的泥饼：与生活垃圾一起委托环卫部门定期处理。

四、项目日常环境监督管理工作由漯河经济开发区建设和环境保护局环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

负责人（签字）：                 责任领导（签字）：

漯河经济技术开发区建设和环境保护局

2021年10月25日